许昌市水务局

2017年第二批供水水质抽检公报

2017年6月，我局对市区2个水源水水样、2个出厂水水样、5个管网末梢水水样、5个小区二次供水水样进行了抽检，现将水质抽检结果向社会公布（见附表）。检测结果表明，所有受捡管网末梢水及二次供水水样常规项检测指标均符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。

附表：

|  | 水源水 |
| --- | --- |
|  | 项目 | 标准 | 检测结果 | 项目 | 标准 | 检测结果 |
|  |  | 地表水环境质量标准GB3838-2002Ⅱ类值 | 周庄水厂 |  | 地下水质量标准GB/T14848-93Ⅲ类值 | 第二水厂 |
| 1 | 粪大肠菌群（个/L） | 2000 | 0 | 菌落总数(CFU/mL) | 100 | 0 |
| 2 | 砷/(mg/L) | ≤0.05 | <0.0001 | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 3 | 未检出 |
| 3 | 镉/(mg/L) | ≤0.005 | <0.0001 | 砷/(mg/L) | 0.05 | 0.003 |
| 4 | 铬（六价）/(mg/L) | ≤0.05 | <0.005 | 镉/(mg/L) | 0.01 | 0.0002 |
| 5 | 铅/(mg/L) | ≤0.01 | 0.005 | 铬（六价）/(mg/L) | 0.05 | <0.005 |
| 6 | 汞/(mg/L) | ≤0.00005 | <0.00005 | 铅/(mg/L) | 0.05 | 0.009 |
| 7 | 硒/(mg/L) | ≤0.01 | <0.001 | 汞/(mg/L) | 0.001 | 0.00005 |
| 8 | 氰化物/(mg/L) | ≤0.05 | <0.002 | 硒/(mg/L) | 0.01 | <0.001 |
| 9 | 氟化物/(mg/L) | ≤1.0 | 0.201 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 |
| 10 | 硝酸盐氮（以N计）/(mg/L) | ≤10 | 0.7 | 氟化物/(mg/L) | 1 | 0.557 |
| 11 | 三氯甲烷/(mg/L) | ≤0.06 | <0.01 | 硝酸盐氮（以N计）/(mg/L) | 20 | 3.3 |
| 12 | 四氯甲烷/(mg/L) | ≤0.002 | <0.001 | 色度 | 15 | 1.5 |
| 13 | 色度 |  | 12.1 | 浊度/NTU | 3 | 0.091 |
| 14 | 浊度/NTU |  | 1.674 | 臭和味 | 无异臭，无异味 | 无 |
| 15 | 臭和味 |  | 无 | 肉眼可见物 | 无 | 无 |
| 16 | 肉眼可见物 |  | 白色絮状物 | pH | 6.5-8.5 | 7.68 |
| 17 | pH | 6.0-9.0 | 8.42 | 铝/(mg/L) | 0.1 | 0.02 |
| 18 | 铝/(mg/L) |  | 0.07 | 铁/(mg/L) | 0.3 | <0.05 |
| 19 | 铁/(mg/L) | ≤0.3 | 0.05 | 锰/(mg/L) | 0.1 | <0.05 |
| 20 | 锰/(mg/L) | ≤0.1 | <0.05 | 铜/(mg/L) | 1 | <0.05 |
| 21 | 铜/(mg/L) | ≤1.0 | <0.05 | 锌/(mg/L) | 1 | 0.21 |
| 22 | 锌/(mg/L) | ≤1.0 | <0.05 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 17 |
| 23 | 氯化物/(mg/L) | ≤250 | 6.8 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 17.8 |
| 24 | 硫酸盐/(mg/L) | ≤250 | 26.7 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 340 |
| 25 | 溶解性总固体/(mg/L) |  | 206 | 总硬度（以CaCO3计）/(mg/L) | 450 | 264.2 |
| 26 | 总硬度（以CaCO3计）/(mg/L) |  | 132.1 | 耗氧量/(mg/L) | 3 | 0.65 |
| 27 | 耗氧量/(mg/L) | ≤4 | 1.83 | 挥发酚类/(mg/L) | 0.002 | <0.002 |
| 28 | 挥发酚类/(mg/L) | ≤0.002 | <0.002 | 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | 0.3 | <0.1 |
| 29 | 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | ≤0.2 | <0.1 | 氨氮/(mg/L) | 0.2 | 0.02 |
| 30 | 氨氮/(mg/L) | ≤0.5 | <0.02 | 亚硝酸盐氮/(mg/L) | 0.02 | <0.001 |
| 31 | 亚硝酸盐氮/(mg/L) |  | / | 总α放射性/(Bq/L) | 0.1 | 0.021 |
| 32 | 总磷（以P计）/(mg/L) | ≤0.1 | 0.02 | 总β放射性/(Bq/L) | 1 | <0.028 |
| 33 | 总氮（以N计）/(mg/L) | ≤0.5 | 0.39 |  |  |  |
| 34 | 溶解氧/(mg/L) | ≥6 | 9.22 |  |  |  |
| 35 | 化学需氧量/(mg/L) | ≤15 | 7 |  |  |  |
| 36 | 五日生化需氧量/(mg/L) | ≤3 | / |  |  |  |
| 37 | 总α放射性/(Bq/L) |  | 0.023 |  |  |  |
| 38 | 总β放射性/(Bq/L) |  | 0.073 |  |  |  |

| 出厂水 |
| --- |
| 微生物 指 标 |  | 检测项目 | 计量单位 | 《生活饮用水卫生标准》 GB5749—2006 | 检测结果 |
|  |  |  |  |  | 周庄水厂 | 第二水厂 |
|  | 1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0 | 0 |
|  | 2 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 3 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 |  |  |
|  | 4 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 |  |  |
| 毒 理 指 标 | 5 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.001 | ＜0.001 |
|  | 6 | 镉 | mg/L | 0.005 | ＜0.0001 | 0.0002 |
|  | 7 | 铬（六价） | mg/L | 0.05 | ＜0.005 | ＜0.005 |
|  | 8 | 铅 | mg/L | 0.01 | 0.002 | 0.006 |
|  | 9 | 汞 | mg/L | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 |
|  | 10 | 硒 | mg/L | 0.01 | ＜0.001 | ＜0.001 |
|  | 11 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 |
|  | 12 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.193 | 0.583 |
|  | 13 | 硝酸盐氮（以N计） | mg/L | 10 | 0.8 | 3.2 |
|  | 14 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.012 | ＜0.02 |
|  | 15 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | ＜0.001 | ＜0.02 |
| 感官性状 和一般化学 指 标 | 16 | 色度 | 铂钴色度单位 | 15 | 2.6 | 3.6 |
|  | 17 | 浊度 | NTU | 1.0 | 0.172 | 0.615 |
|  | 18 | 臭和味 |  | 无异臭，无异味 | 无 | 无 |
|  | 19 | 肉眼可见物 |  | 无 | 无 | 无 |
|  | 20 | pH |  | 6.5—8.5 | 8.40 | 8.26 |
|  | 21 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.03 | 0.08 |
|  | 22 | 铁 | mg/L | 0.3 | ＜0.05 | ＜0.05 |
|  | 23 | 锰 | mg/L | 0.1 | ＜0.05 | ＜0.05 |
|  | 24 | 铜 | mg/L | 1.0 | ＜0.05 | ＜0.05 |
|  | 25 | 锌 | mg/L | 1.0 | ＜0.05 | 0.40 |
|  | 26 | 氯化物 | mg/L | 250 | 8.0 | 14.9 |
|  | 27 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 27.3 | 16.3 |
|  | 28 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 158 | 382 |
|  | 29 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 450 | 132.3 | 254.4 |
|  | 30 | 耗氧量 | mg/L | 3.0 | 1.39 | 0.49 |
|  | 31 | 挥发酚类 | mg/L | 0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 |
|  | 32 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | ＜0.1 | ＜0.1 |
|  | 33 | 氨氮 | mg/L | 0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 |
| 放射性 指 标 | 34 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.018 | 0.027 |
|  | 35 | 总β放射性 | Bq/L | 1.0 | 0.077 | 0.030 |

| 项目 | 标准 | 检测结果 |
| --- | --- | --- |
|  | 生活饮用水卫生标准GB5749-2006规定限值 | 管网末梢水 |
|  |  | 东源锦尚 | 青竹园小区 | 金石凤凰城 | 金祥小区 | 富贵家园 |
| 菌落总数(CFU/mL) | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 总大肠菌群(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 砷/(mg/L) | 0.01 | 0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 镉/(mg/L) | 0.005 | 0.0002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| 铬（六价）/(mg/L) | 0.05 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| 铅/(mg/L) | 0.01 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| 硒/(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 氟化物/(mg/L) | 1 | 0.608 | 0.219 | 0.187 | 0.201 | 0.191 |
| 硝酸盐氮（以N计）/(mg/L) | 10 | 3.3 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | <0.01 | 0.016 | 0.014 | 0.017 | 0.017 |
| 四氯甲烷/(mg/L) | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 色度 | 15 | 2.8 | 2.6 | 3 | 2.7 | 4.2 |
| 浊度/NTU | 1 | 0.137 | 0.26 | 0.463 | 0.402 | 0.455 |
| 臭和味 | 无异臭，无异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH | 6.5-8.5 | 7.79 | 8.44 | 8.44 | 8.42 | 8.39 |
| 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| 铁/(mg/L) | 0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.08 | <0.05 |
| 锰/(mg/L) | 0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 铜/(mg/L) | 1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 锌/(mg/L) | 1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 氯化物/(mg/L) | 250 | 16.0 | 8.4 | 8.1 | 8.0 | 8.0 |
| 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 16.7 | 26.2 | 27.5 | 27.6 | 27.8 |
| 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 368 | 154 | 170 | 150 | 164 |
| 总硬度（以CaCO3计）/(mg/L) | 450 | 284.3 | 149.3 | 130.9 | 130.1 | 130.1 |
| 耗氧量/(mg/L) | 3 | 0.44 | 1.24 | 1.53 | 1.35 | 1.23 |
| 挥发酚类/(mg/L) | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | 0.3 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 氨氮/(mg/L) | 0.5 | 0.04 | 0.03 | <0.02 | <0.02 | 0.02 |
| 亚硝酸盐氮/(mg/L) | 0.02 | / | / | / | / | / |
| 总α放射性/(Bq/L) | 0.5 | 0.039 | 0.017 | 0.037 | 0.017 | 0.057 |
| 总β放射性/(Bq/L) | 1 | 0.043 | <0.028 | 0.098 | 0.028 | 0.071 |

|  | 二次供水 |
| --- | --- |
|  | 项目 | 标准 | 检测结果 |
|  |  | 生活饮用水卫生标准GB5749-2006规定限值 | 御翠花园 | 吴庄小区 | 汇润印象 | 恒达立体国际 | 水语花城 |
| 1 | 菌落总数(CFU/mL) | 100 | 1 | 80 | 5 | 0 | 4 |
| 2 | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 3 | 耐热大肠菌群(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 4 | 大肠埃希氏菌(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 5 | 砷/(mg/L) | 0.01 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 6 | 镉/(mg/L) | 0.005 | 0.0002 | 0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| 7 | 铬（六价）/(mg/L) | 0.05 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| 8 | 铅/(mg/L) | 0.01 | 0.007 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.003 |
| 9 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| 10 | 硒/(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 11 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | 0.003 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 12 | 氟化物/(mg/L) | 1 | 0.523 | 0.194 | 0.200 | 0.199 | 0.181 |
| 13 | 硝酸盐氮（以N计）/(mg/L) | 10 | 3.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 14 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | <0.01 | 0.015 | 0.011 | 0.019 | 0.013 |
| 15 | 四氯甲烷/(mg/L) | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 16 | 色度 | 15 | 2 | 2.5 | 4.6 | 3.9 | 2.8 |
| 17 | 浊度/NTU | 1 | 0.15 | 0.402 | 0.575 | 0.839 | 0.181 |
| 18 | 臭和味 | 无异臭，无异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 19 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 20 | pH | 6.5-8.5 | 7.9 | 8.46 | 8.45 | 8.46 | 8.43 |
| 21 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.06 |
| 22 | 铁/(mg/L) | 0.3 | <0.05 | <0.05 | 0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 23 | 锰/(mg/L) | 0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 24 | 铜/(mg/L) | 1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 25 | 锌/(mg/L) | 1 | 0.22 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 26 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 16.7 | 8 | 7.9 | 8.2 | 7.9 |
| 27 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 18.8 | 27.9 | 28.0 | 28.1 | 28.2 |
| 28 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 404 | 270 | 198 | 214 | 236 |
| 29 | 总硬度（以CaCO3计）/(mg/L) | 450 | 269.8 | 131.7 | 134.1 | 135.7 | 134.1 |
| 30 | 耗氧量/(mg/L) | 3 | 0.53 | 1.37 | 1.29 | 1.74 | 1.27 |
| 31 | 挥发酚类/(mg/L) | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 32 | 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | 0.3 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 33 | 氨氮/(mg/L) | 0.5 | 0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| 34 | 亚硝酸盐氮/(mg/L) | 0.02 | / | / | / | / | / |
| 35 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5 | 0.073 | 0.019 | <0.016 | 0.024 | 0.079 |
| 36 | 总β放射性/(Bq/L) | 1 | <0.028 | 0.073 | <0.028 | 0.035 | <0.028 |