**许昌市税务局非常规水资源收集利用项目**

询 价 文 件

**采购单位：国家税务总局许昌市税务局 许昌市水利局**

**二〇二一年三月十六日**

**目 录**

**第一章 需求公示**

**第二章 项目需求**

**第三章 资格审查要求**

**第四章 资格审查证明材料**

**第五章 响应文件有关格式**

**第一章 询价邀请**

致：

国家税务总局许昌市税务局、许昌市水利局对许昌市税务局非常规水资源收集利用项目进行询价采购。现邀请你单位就该项目的相关事宜开展询价。

一、项目基本情况

（一）项目名称：许昌市税务局非常规水资源收集利用

（二）采购方式：询价

（三）项目主要内容、数量及要求：雨水回收设备安装、过滤消毒设备安装、管道及绿化景观喷泉系统安装等。

（四）预算金额：497396.02元。

（五）交付（服务、完工）时间 ：自合同生效之日起30日历天。

（六）交付（服务、完工）地点：国家税务总局许昌市税务局

二、供应商资格条件

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

（二）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的供应商；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；“中国社会组织公共服务平台”网站（www.chinanpo.gov.cn）严重违法失信名单的社会组织。

（三）本次采购不接受联合体响应。

三、询价响应文件提交方式、截止时间及协商时间

（一）提交方式：供应商须将询价响应文件书面材料加盖公章，或者将加盖公章的书面材料扫描后以电子邮件形式提供。

（二）询价响应文件提交截止时间及协商时间：2021年3月24日8时30分（北京时间），逾期未送达或不符合规定的响应文件不予接受。

（三）询价响应文件开启地点：许昌市水利大厦21楼2112室。（本项目采用询价响应文件回复，供应商无须到现场）。

四、联系方式

采购人：国家税务总局许昌市税务局、许昌市水利局

地 址：许昌市建安大道东段1718号、许昌市八一东路3799号

联系人：郭国平 13839020906

 王 轩 15038909199

电子邮箱：xcsljszk@126.com

国家税务总局许昌市税务局 许昌市水利局

 二〇二一年三月十六日

1. **项目需求**

**一、本项目需实现的功能或者目标**

建设完成雨水收集再利用系统，有较好的的示范推广效果。

1. **采购清单**

|  |
| --- |
| **分部分项工程** |
|  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|  | 雨水回收利用系统 |  |  |
|  | 雨水回收利用系统-基础 |  |  |
| 1 | φ700玻璃钢一体化阀门井 | 座 | 1 |
| 2 | 雨水弃流溢流井 | 座 | 1 |
| 3 | 玻璃钢雨水罐缩径检查井 | 座 | 2 |
| 4 | 地埋式一体化雨水处理装置基础 | 座 | 1 |
| 5 | 玻璃钢罐基础 | 座 | 1 |
|  | 雨水回收系统-电气 |  |  |
| 1 | 电力电缆（YJV22-5\*6） | m | 100 |
| 2 | 控制电缆（KVVP-3\*1.5） | m | 60 |
| 3 | 控制电缆（KVVP-5\*1.5） | m | 60 |
| 4 | 电力电缆（YJV-4\*2.5） | m | 30 |
| 5 | 电力电缆（YJV-4\*4） | m | 30 |
| 6 | 控制电缆（KVV-3\*1.5） | m | 60 |
| 7 | 控制电缆（KVV-5\*1.5） | m | 30 |
| 8 | 控制电缆（KVVP-6\*1.5） | m | 50 |
| 9 | 电力电缆（YJV-4\*2.5） | m | 50 |
| 10 | 电力电缆头 | 个 | 3 |
| 11 | 控制电缆头 | 个 | 3 |
| 12 | 配管 | m | 270 |
| 13 | 挖沟槽土方 | m³ | 113.4 |
| 14 | 回填方 | m³ | 113.4 |
|  | 雨水回收利用系统主要设备 |  |  |
| 1 | 玻璃钢雨水回收专用池 | 台 | 1 |
| 2 | 离心式泵（Q=15m³/h H=40m N=5.5kw） | 台 | 1 |
| 3 | 离心式泵（Q=40m³/h H=15m N=3.0kw） | 台 | 1 |
| 4 | 离心式泵（3KW潜水泵） | 台 | 1 |
| 5 | 智能雨水收集回用控制柜 | 台 | 1 |
| 6 | 智能雨水收集回用系统 | 台 | 1 |
| 7 | 电控一体化雨水弃流溢流装置 | 项 | 1 |
| 8 | 地埋式一体化雨水处理装置 | 台 | 1 |
| 9 | 螺纹阀门 | 个 | 2 |
|  | 景观水池净化利用系统-管子 |  |  |
| 1 | 铺种草皮 | ㎡ | 300 |
| 2 | 挖沟槽土方 | m³ | 138.92 |
| 3 | 回填方 | m³ | 138.92 |
| 4 | 塑料管（过滤出水管路室外De75UPVC） | m | 80 |
| 5 | 塑料管（预铺设φ20管路室外PPR De20） | m | 8 |
| 6 | 塑料管（预设φ20 UPVC增氧管路室外De20） | m | 50 |
| 7 | 塑料管（预埋φ110 PE管室外De110） | m | 80 |
| 8 | 塑料管（预埋φ75管室外De75） | m | 60 |
| 9 | 塑料管（预埋φ50PE管室外De50） | m | 60 |
| 10 | 塑料管（处理间排泥管De50 PE管室外De50） | m | 25 |
| 11 | 塑料管（水池排泥管De90PE管室外De90） | m | 25 |
| 12 | 塑料管（冲洗主管De75PE管室外De75） | m | 10 |
| 13 | 塑料管（冲洗水管室外De32PPR） | m | 25 |
| 14 | 塑料管（至地埋式一体化雨水处理装置设备间 室外 PE管De75） | m | 20 |
| 15 | 塑料管（通气管 室外PPR De110） | m | 0.9 |
| 16 | 塑料管（HDPE通气管 室外 PPR De75） | m | 5 |
| 17 | 塑料管（HDPE双壁波纹管 室外 DN300） | m | 18 |
| 18 | 电力电缆（YJV22-3\*6） | m | 50 |
|  | 基础 |  |  |
| 1 | 混凝土净水补给池 | 座 | 1 |
| 2 | 混凝土砖砌过滤器基础 | 座 | 1 |
| 3 | 混凝土砖砌中转仓 | 座 | 1 |
|  | 设备 |  |  |
| 1 | 全自动过滤生化一体机 | 个 | 2 |
| 2 | 生化细菌砖 | 块 | 2400 |
| 3 | 过滤器吸水泵 | 台 | 2 |
| 4 | 面水吸水口 | 个 | 3 |
| 5 | 制氧机 | 台 | 2 |
| 6 | 曝气器 | 个 | 2 |
| 7 | 制氧机 | 台 | 1 |
| 8 | 消毒器、消毒锅 | 台 | 1 |
| 9 | 185TOC紫外光解 | 台 | 1 |
| 10 | 二代EM原菌 | 瓶 | 100 |
| 11 | 生化培菌滕棉 | 张 | 8 |
| 12 | 生化培菌纳米细菌球 | 包 | 25 |
| 13 | 矿物岩 | 包 | 25 |
| 14 | 电控系统 | 台 | 1 |
| 15 | 喷泉泵 | 台 | 1 |
| 16 | 水喷淋（雾）喷头 | 个 | 3 |
| 17 | 绿化微喷系统 | 套 | 1 |

**本采购清单中所列技术规格或主要参数为最低要求，不允许负偏离，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。**

**三、采购标的的其他技术、服务等要求**

1、供应商应就本项目（每包或者标段）完整响应。

2、所投产品必须符合国家质量检测标准和本询价文件规定标准的全新正品现货。

**四、验收标准**

1、由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书。

2、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收。

**五、本项目预算金额497396.02元。超出最高限价的响应无效。**

**六、资金支付**

1、支付方式：银行转账

2、支付时间及条件：完工并通过验收后支付100%，提供履约保函，或完工并通过验收后支付95%，自验收之日起质保期满一年后支付剩余5%。

**第三章 资格审查要求**

**一、资格审查**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **资格审查因素** | **说明与要求** |
| **1** | **报价函** | 参考询价文件第四章1格式填写 |
| **2** | **法人或者其他组织的营业执照等证明文件** | ①企业法人营业执照或营业执照。（企业提供）②事业单位法人证书。（事业单位提供） |
| **3** | **履行合同所必须的专业技术能力的证明材料** | ①供应商具备履行合同所必须的设备和专业技术能力承诺函或声明（承诺函或声明格式自拟）。②提供2019年、2020年开展过同类型项目的相关证明资料。 |
| **4** | **没有重大违法记录** | 提供未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的相关证明。 |
| **5** | **响应报价** | 响应报价是否超出询价文件中规定的预算金额，超出预算金额的报价无效。 |

**第四章 资格审查证明材料**

**1 报 价 函**

致：

根据贵方\_\_ \_（项目名称、项目编号）采购的询价邀请，\_\_\_\_\_\_\_（姓名和职务）被正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交。

我方确认收到贵方提供的（项目名称、项目编号）询价文件的全部内容。

我方在参与响应前已详细研究了询价文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此询价文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标供应商的内容，我方同意询价文件的相关条款和已完全理解并接受询价文件的各项规定和要求及资金支付规定，对询价文件的合理性、合法性不再有异议。

我方已完全明白询价文件的所有条款要求，并申明如下：

一、按询价文件提供的全部货物与相关服务的响应总价详见《报价一览表》。

二、我方同意在本项目询价文件中规定的开标日起90天内遵守本询价文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

三、我方明白并同意，在规定的响应时间截止之后，响应有效期之内撤销谈判响应的，则我方将承担违背投标承诺的责任追究。

四、我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与响应有关的任何其它数据、信息或资料。

五、我方理解贵方不一定接受最低响应报价。

六、我方如果成交，将保证履行询价文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

七、我方在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

八、我方响应报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

九、我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；承诺如下：

1. 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）。

2. 我方已依法缴纳了各项税费及社会保险费用，如有需要，可随时向采购人提供近六个月内的相关缴费证明，以便核查。

3. 我方已依法建立健全的财务会计制度，如有需要，可随时向采购人提供相关证明材料，以便核查。

4. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5. 符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，采购人员可将我方做无效响应处理，我方愿意承担相应的法律责任。

十、我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

十一、我方对在本函及响应文件中所作的所有承诺承担法律责任。

所有与本项目谈判有关的一切正式往来请寄：

地 址： . 邮政编码： .

电 话： . 传 真： .

供应商代表姓名： . 职 务： .

供应商名称（并加盖公章）：

日期： 年 月 日

**2 协商承诺函**

：

经研究，我方自愿参与贵方\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_（项目编号、项目名称）的投标，将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规规定，并无条件地遵守本次采购活动各项规定。我们郑重承诺：我方如果在本次响应活动中有下列情形之一的，愿接受政府采购监督管理部门给予相关处罚并承诺依法承担相关的经济赔偿责任和法律责任。

一、在响应有效期内撤销响应文件；

二、在投标文件中提供虚假材料；

三、除因不可抗力或询价文件认可的情形以外，成交后不与采购人签订合同；

四、与采购人或者采购代理机构恶意串通；

五、法律法规及本询价文件规定的其他严重违法行为。

供应商名称（并加盖公章）：

日　 期： 年 月 日

**第五章 响应文件有关格式**

**报价一览表**

项目名称： 单位：元（人民币）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **标段** | **项目名称** | **响应报价** | **交付日期** | **备注** |
|  |  | 大写：　　　　　　小写： |  |  |
| … |  | 大写：　　　　　　小写： |  |  |

供应商名称： （全称） （公章）：

日期： 年 月 日

注：1、交付日期指完成该项目的最终时间（日历天）。

2、如采购公告明确项目交付日期以年为单位，本表应填写完成该项目的年限。