许昌市水利局

2021年第二季度城市供水水质抽检公报

2021年6月，我局对市区2个水源水水样、2个出厂水水样、3个用户水龙头水水样、4个二次供水水样进行了常规项指标抽检。现将水质抽检结果向社会公布（见附表）。

附表：

南水北调水源水检测结果

表1

| 序号 | 检测项目 | 计量单位 | 地表水环境质量标GB3838- 2002Ⅲ类值，标准限值 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粪大肠菌群 | 个/L | 10000 | 未检出 |
| 2 | 砷 | mg/L | ≤0.05 | 0.001 |
| 3 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ＜0.0001 |
| 4 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | ＜0.004 |
| 5 | 铅 | mg/L | ≤0.05 | 0.003 |
| 6 | 汞 | mg/L | ≤0.00001 | <0.00005 |
| 7 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.001 |
| 8 | 氰化物 | mg/L | ≤0.2 | ＜0.002 |
| 9 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.20 |
| 10 | 硫化物 | mg/L | ≤0.2 | ＜0.005 |
| 11 | 石油类 | mg/L | ≤0.05 | ＜0.01 |
| 12 | 硝酸盐氮（以N计） | mg/L | ≤ 10 | 0.89 |
| 13 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | ＜0.01 |
| 14 | 四氯甲烷 | mg/L | ≤0.002 | ＜0.001 |
| 15 | 色度 | 铂钴色度单位 |  | 7.7 |
| 16 | 浊度 | NTU |  | 1.58 |
| 17 | 臭和味 |  |  | 无 |
| 18 | 肉眼可见物 |  |  | 少量杂质沉淀物 |
| 19 | pH |  | 6.0—9.0 | 8.10 |
| 20 | 铝 | mg/L |  | 0.061 |
| 21 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | 0.05 |
| 22 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.05 |
| 23 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.05 |
| 24 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.05 |
| 25 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 6.7 |
| 26 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 21.7 |
| 27 | 溶解性总固体 | mg/L |  | 182 |
| 28 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L |  | 132.7 |
| 29 | 高锰酸盐指数 | mh/L | ≤6 | 1.82 |
| 30 | 挥发酚类 | mg/L | ≤0.005 | ＜0.002 |

表2

| 序号 | 检测项目 | 计量单位 | 地表水环境质量标GB3838- 2002Ⅲ类值，标准限值 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.2 | ＜0.1 |
| 32 | 氨氮 | mg/L | ≤1.0 | 0.07 |
| 33 | 总磷（以P计） | mg/L | ≤0.2 | 0.03 |
| 34 | 总氮（以N计） | mg/L | ≤1.0 | 0.96 |
| 35 | 溶解氧 | mg/L | ≥5 | 7.84 |
| 36 | 化学需氧量 | mg/L | ≤20 | 5.1 |

麦岭地下水源水检测结果

表1

| 序号 | 检测项目 | 计量单位 | 地下水质量标准GB/T14848- 2017 Ⅲ类值，标准限值 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 3 |
| 2 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 3.0 | 未检出 |
| 3 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.001 |
| 4 | 镉 | mg/L | 0.005 | 0.0003 |
| 5 | 铬（六价） | mg/L | 0.05 | ＜0.004 |
| 6 | 铅 | mg/L | 0.01 | 0.005 |
| 7 | 汞 | mg/L | 0.001 | ＜0.0001 |
| 8 | 硒 | mg/L | 0.01 | ＜0.001 |
| 9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | ＜0.002 |
| 10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.73 |
| 11 | 硫化物 | mg/L | 0.02 | ＜0.005 |
| 12 | 硝酸盐氮（以N计） | mg/L | 20.0 | 2.87 |
| 13 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | ＜0.01 |
| 14 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | ＜0.001 |
| 15 | 色度 | 铂钴色度单位 | 15 | 2.1 |
| 16 | 浊度 | NTU | 3 | 0.15 |
| 17 | 臭和味 |  | 无 | 无 |
| 18 | 肉眼可见物 |  | 无 | 无 |
| 19 | pH |  | 6.5—8.5 | 7.38 |
| 20 | 铝 | mg/L | 0.20 | 0.080 |
| 21 | 铁 | mg/L | 0.3 | ＜0.05 |
| 22 | 锰 | mg/L | 0.10 | ＜0.05 |
| 23 | 铜 | mg/L | 1.00 | ＜0.05 |
| 24 | 锌 | mg/L | 1.00 | ＜0.05 |
| 25 | 氯化物 | mg/L | 250 | 16.3 |
| 26 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 23.8 |
| 27 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 416 |
| 28 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 450 | 292.1 |
| 29 | 耗氧量 | mg/L | 3.0 | 0.43 |
| 30 | 挥发酚类 | mg/L | 0.002 | ＜0.002 |
| 31 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | ＜0.1 |
| 32 | 氨氮 | mg/L | 0.50 | ＜0.02 |

表2

| 序号 | 检测项目 | 计量单位 | 地下水质量标准GB/T14848- 2017 Ⅲ类值 标准限值 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 亚硝酸盐氮 | mg/L | 1.00 | ＜0.001 |
| 34 | 碘化物 | mg/L | 0.08 | ＜0.001 |
| 35 | 苯 | mg/L | 0.01 | ＜0.005 |
| 36 | 甲苯 | mg/L | 0.7 | ＜0.005 |
| 37 | 钠 | mg/L | 200 | 48.4 |
| 38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.070 |
| 39 | 总β放射性 | Bq/L | 1.0 | ＜0.028 |

周庄水厂出厂水检测结果

表1

| 序号 | 检测项目 | 计量单位 | 《生活饮用水卫生标准》 GB5749—2006 标准限值 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0 |
| 2 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |
| 3 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |
| 4 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |
| 5 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.001 |
| 6 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.0005 |
| 7 | 铬（六价） | mg/L | 0.05 | <0.004 |
| 8 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.0025 |
| 9 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.0001 |
| 10 | 硒 | mg/L | 0.01 | <0.0004 |
| 11 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | ＜0.002 |
| 12 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.16 |
| 13 | 硝酸盐氮 （以N计） | mg/L | 10，地下水源限制时为20 | 0.87 |
| 14 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00866 |
| 15 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | <0.00001 |
| 16 | 色度 | 铂钴色度单位 | 15 | 5 |
| 17 | 浊度 | NTU | 1.0 | 0.02 |
| 18 | 臭和味 |  | 无异臭，无异味 | 无 |
| 19 | 肉眼可见物 |  | 无 | 无 |
| 20 | pH |  | 6.5—8.5 | 7.99 |
| 21 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.013 |
| 22 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.025 |
| 23 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.0075 |
| 24 | 铜 | mg/L | 1.0 | <0.011 |
| 25 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.025 |
| 26 | 氯化物 | mg/L | 250 | 5.72 |
| 27 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 22.60 |
| 28 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 155 |
| 29 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 450 | 150.3 |
| 30 | 耗氧量 | mg/L | 3.0 | 1.64 |
| 31 | 挥发酚类 | mg/L | 0.002 | ＜0.002 |

表2

| 序号 | 检测项目 | 计量单位 | 《生活饮用水卫生标准》 GB5749—2006标准限值 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | ＜0.050 |
| 33 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 |
| 34 | 总β放射性 | Bq/L | 1.0 | 0.108 |
| 35 | 氯气及游氯制剂（游离氯） | mg/L | 出厂水0.3-4 | 0.68 |
| 36 | 氨氮 | mg/L | 0.5 | 0.32 |

曹寨水厂出厂水检测结果

表1

| 序号 | 检测项目 | 计量单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749—2006标准限值 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0 |
| 2 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |
| 3 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |
| 4 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |
| 5 | 砷 | mg/L | 0.01 | <0.001 |
| 6 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.0005 |
| 7 | 铬（六价） | mg/L | 0.05 | <0.004 |
| 8 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.0025 |
| 9 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.0001 |
| 10 | 硒 | mg/L | 0.01 | <0.0004 |
| 11 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
| 12 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.16 |
| 13 | 硝酸盐氮（以N计） | mg/L | 10 | 0.90 |
| 14 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.01006 |
| 15 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | <0.00001 |
| 16 | 色度 | 铂钴色度单位 | 15 | 5 |
| 17 | 浊度 | NTU | 1.0 | 0.04 |
| 18 | 臭和味 |  | 无异臭，无异味 | 无 |
| 19 | 肉眼可见物 |  | 无 | 无 |
| 20 | pH |  | 6.5—8.5 | 7.92 |
| 21 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.015 |
| 22 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.025 |
| 23 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.0025 |
| 24 | 铜 | mg/L | 1.0 | <0.011 |
| 25 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.025 |
| 26 | 氯化物 | mg/L | 250 | 6.23 |
| 27 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 22.41 |
| 28 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 156 |
| 29 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 450 | 137.1 |
| 30 | 耗氧量 | mg/L | 3.0 | 1.61 |
| 31 | 挥发酚类 | mg/L | 0.002 | <0.002 |
| 32 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | <0.050 |

表2

| 序号 | 检测项目 | 计量单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749—2006 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 |
| 34 | 总β放射性 | Bq/L | 1.0 | 0.109 |
| 35 | 氯气及游氯制剂（游离氯） | mg/L | 出厂水0.3-4 | 0.62 |
| 36 | 氨氮 | mg/L | 0.5 | 0.28 |

用户水龙头水检测结果

表1

| 序号 | 检测项目 | 计量单位 | 生活饮用水卫生标准GB5749-2006 标准限值 | 许昌学院西家属院 | 文化馆家属院 | 许州雅苑 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 2 | 7 | 未检出 |
| 2 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 3 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 4 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 5 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 6 | 镉 | mg/L | 0.005 | 0.0003 | <0.0001 | ＜0.0001 |
| 7 | 铬（六价） | mg/L | 0.05 | <0.004 | <0.004 | ＜0.004 |
| 8 | 铅 | mg/L | 0.01 | 0.003 | 0.004 | 0.001 |
| 9 | 汞 | mg/L | 0.001 | ＜0.0001 | <0.0001 | ＜0.0001 |
| 10 | 硒 | mg/L | 0.01 | ＜0.001 | <0.001 | ＜0.001 |
| 11 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | ＜0.002 | <0.002 | ＜0.002 |
| 12 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.23 | 0.22 | 0.22 |
| 13 | 硝酸盐氮（以N计） | mg/L | 10 | 0.96 | 0.98 | 0.94 |
| 14 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | - | - | - |
| 15 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | - | - | - |
| 16 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.020 | 0.017 | 0.021 |
| 17 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 |
| 18 | 色度 | 铂钴色度 单位 | 15 | 3.6 | 3.1 | 2.4 |
| 19 | 浊度 | NTU | 1 | 0.28 | 0.27 | 0.15 |
| 20 | 臭和味 |  | 无异臭无异味 | 无 | 无 | 无 |
| 21 | 肉眼可见物 |  | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 22 | pH |  | 6.5-8.5 | 8.04 | 8.02 | 8.00 |
| 23 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.162 | 0.184 | 0.099 |
| 24 | 铁 | mg/L | 0.3 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| 25 | 锰 | mg/L | 0.1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| 26 | 铜 | mg/L | 1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| 27 | 锌 | mg/L | 1 | ＜0.05 | <0.05 | ＜0.05 |
| 28 | 氯化物 | mg/L | 250 | 7.8 | 7.9 | 8.3 |
| 29 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 23.7 | 24.2 | 22.8 |

表2

| 序号 | 检测项目 | 计量单位 | 生活饮用水卫生标准GB5749-2006 标准限值 | 许昌学院西家属院 | 文化馆家属院 | 许州雅苑 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 244 | 242 | 234 |
| 31 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 450 | 133.1 | 112.3 | 131.1 |
| 32 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 1.45 | 1.82 | 1.18 |
| 33 | 挥发酚类 | mg/L | 0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 |
| 34 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 |
| 35 | 氨氮 | mg/L | 0.5 | 0.08 | 0.05 | 0.07 |
| 36 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | ＜0.016 | ＜0.016 | 0.035 |
| 37 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | ＜0.028 | ＜0.028 | ＜0.028 |
| 38 | 余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.08 | 0.15 | 0.15 |
| 39 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | - | - | - |

二次供水检测结果

| 序号 | 检测项目 | 计量单位 | 生活饮用水卫生标准GB5749-2006 标准限值 | 祥瑞小区 | 九洲溪雅苑 | 丽景天城 | 瑞贝卡家天下 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | 未检出 | 3 | 未检出 |
| 2 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 3 | 铬（六价） | mg/L | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 |
| 4 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.24 |
| 5 | 硝酸盐氮以N计） | mg/L | 10 | 1.09 | 1.02 | 1.05 | 1.03 |
| 6 | 色度 | 铂钴色度单位 | 15 | 2.2 | 2.6 | 3.3 | 2.1 |
| 7 | 浊度 | NTU | 1 | 0.15 | 0.18 | 0.29 | 0.14 |
| 8 | 臭和味 |  | 无异臭，无异味 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 9 | 肉眼可见物 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 10 | pH |  | 6.5-8.5 | 8.0 | 8.06 | 8.03 | 7.98 |
| 11 | 铁 | mg/L | 0.3 | ＜0.05 | ＜0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 12 | 锰 | mg/L | 0.1 | ＜0.05 | ＜0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 13 | 氯化物 | mg/L | 250 | 9.4 | 8.9 | 8.3 | 9.0 |
| 14 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 26.9 | 24.8 | 25.7 | 25.2 |
| 15 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 450 | 130.7 | 129.9 | 129.5 | 131.9 |
| 16 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 1.24 | 1.23 | 1.47 | 1.23 |
| 17 | 氨氮 | mg/L | 0.5 | ＜0.02 | 0.08 | 0.09 | 0.05 |
| 18 | 亚硝酸盐氮 | mg/L | 1.00 | 0.0017 | ＜0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 19 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | - | - | - | - |
| 20 | 余氯 | mg/ L | ≥0.05 | 0.19 | 0.16 | 0.10 | 0.17 |