许昌市水利局

2021年第三季度城市供水水质抽检公报

附表：

南水北调水源水检测结果

表1

| 序号 | 检测项目 | 计量单位 | 地表水环境质量标GB3838- 2002Ⅲ类值，标准限值 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粪大肠菌群 | 个/L | 10000 | 30 |
| 2 | 砷 | mg/L | ≤0.05 | 0.001 |
| 3 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ＜0.0001 |
| 4 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | ＜0.004 |
| 5 | 铅 | mg/L | ≤0.05 | 0.002 |
| 6 | 汞 | mg/L | ≤0.00001 | <0.00005 |
| 7 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.001 |
| 8 | 氰化物 | mg/L | ≤0.2 | ＜0.002 |
| 9 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.16 |
| 10 | 硫化物 | mg/L | ≤0.2 | 0.0069 |
| 11 | 石油类 | mg/L | ≤0.05 | ＜0.01 |
| 12 | 硝酸盐氮（以N计） | mg/L | ≤ 10 | 0.89 |
| 13 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | ＜0.01 |
| 14 | 四氯甲烷 | mg/L | ≤0.002 | ＜0.001 |
| 15 | 色度 | 铂钴色度单位 |  | 7.6 |
| 16 | 浊度 | NTU |  | 0.55 |
| 17 | 臭和味 |  |  | 无 |
| 18 | 肉眼可见物 |  |  | 少量杂质沉淀物 |
| 19 | pH |  | 6.0—9.0 | 8.36 |
| 20 | 铝 | mg/L |  | 0.094 |
| 21 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.05 |
| 22 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.05 |
| 23 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.05 |
| 24 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.05 |
| 25 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 6.9 |
| 26 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 19.4 |
| 27 | 溶解性总固体 | mg/L |  | 240 |
| 28 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L |  | 123.1 |
| 29 | 高锰酸盐指数 | mh/L | ≤6 | 1.97 |
| 30 | 挥发酚类 | mg/L | ≤0.005 | ＜0.002 |

表2

| 序号 | 检测项目 | 计量单位 | 地表水环境质量标GB3838- 2002Ⅲ类值，标准限值 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.2 | ＜0.1 |
| 32 | 氨氮 | mg/L | ≤1.0 | 0.07 |
| 33 | 总磷（以P计） | mg/L | ≤0.2 | ＜0.01 |
| 34 | 总氮（以N计） | mg/L | ≤1.0 | 0.98 |
| 35 | 溶解氧 | mg/L | ≥5 | 8.04 |
| 36 | 化学需氧量 | mg/L | ≤20 | 5.7 |

麦岭地下水源水检测结果

表1

| 序号 | 检测项目 | 计量单位 | 地下水质量标准GB/T14848- 2017 Ⅲ类值，标准限值 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 2 |
| 2 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 3.0 | 未检出 |
| 3 | 砷 | mg/L | 0.01 | ＜0.001 |
| 4 | 镉 | mg/L | 0.005 | ＜0.0001 |
| 5 | 铬（六价） | mg/L | 0.05 | ＜0.004 |
| 6 | 铅 | mg/L | 0.01 | 0.002 |
| 7 | 汞 | mg/L | 0.001 | ＜0.0001 |
| 8 | 硒 | mg/L | 0.01 | ＜0.001 |
| 9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | ＜0.002 |
| 10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.61 |
| 11 | 硫化物 | mg/L | 0.02 | ＜0.005 |
| 12 | 硝酸盐氮（以N计） | mg/L | 20.0 | 2.85 |
| 13 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | ＜0.01 |
| 14 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | ＜0.001 |
| 15 | 色度 | 铂钴色度单位 | 15 | 2.7 |
| 16 | 浊度 | NTU | 3 | 0.12 |
| 17 | 臭和味 |  | 无 | 无 |
| 18 | 肉眼可见物 |  | 无 | 无 |
| 19 | pH |  | 6.5—8.5 | 7.55 |
| 20 | 铝 | mg/L | 0.20 | 0.178 |
| 21 | 铁 | mg/L | 0.3 | ＜0.05 |
| 22 | 锰 | mg/L | 0.10 | ＜0.05 |
| 23 | 铜 | mg/L | 1.00 | ＜0.05 |
| 24 | 锌 | mg/L | 1.00 | ＜0.05 |
| 25 | 氯化物 | mg/L | 250 | 16.4 |
| 26 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 17.9 |
| 27 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 446 |
| 28 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 450 | 287.3 |
| 29 | 耗氧量 | mg/L | 3.0 | 0.30 |
| 30 | 挥发酚类 | mg/L | 0.002 | ＜0.002 |
| 31 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | ＜0.1 |
| 32 | 氨氮 | mg/L | 0.50 | 0.02 |

表2

| 序号 | 检测项目 | 计量单位 | 地下水质量标准GB/T14848- 2017 Ⅲ类值 标准限值 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 亚硝酸盐氮 | mg/L | 1.00 | ＜0.001 |
| 34 | 碘化物 | mg/L | 0.08 | ＜0.001 |
| 35 | 苯 | mg/L | 0.01 | ＜0.005 |
| 36 | 甲苯 | mg/L | 0.7 | ＜0.005 |
| 37 | 钠 | mg/L | 200 | 50.1 |
| 38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.099 |
| 39 | 总β放射性 | Bq/L | 1.0 | 0.068 |

第二水厂出厂水检测结果

表1

| 序号 | 检测项目 | 计量单位 | 《生活饮用水卫生标准》 GB5749—2006 标准限值 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 2 |
| 2 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |
| 3 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |
| 4 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |
| 5 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.002 |
| 6 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.0005 |
| 7 | 铬（六价） | mg/L | 0.05 | <0.004 |
| 8 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.0025 |
| 9 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.0002 |
| 10 | 硒 | mg/L | 0.01 | <0.0004 |
| 11 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | ＜0.002 |
| 12 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.18 |
| 13 | 硝酸盐氮 （以N计） | mg/L | 10，地下水源限制时为20 | 1.00 |
| 14 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00485 |
| 15 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | 0.00002 |
| 16 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.223 |
| 17 | 色度 | 铂钴色度单位 | 15 | 5 |
| 18 | 浊度 | NTU | 1.0 | 0.11 |
| 19 | 臭和味 |  | 无异臭，无异味 | 无 |
| 20 | 肉眼可见物 |  | 无 | 无 |
| 21 | pH |  | 6.5—8.5 | 7.94 |
| 22 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.012 |
| 23 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.052 |
| 24 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.0025 |
| 25 | 铜 | mg/L | 1.0 | <0.011 |
| 26 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.058 |
| 27 | 氯化物 | mg/L | 250 | 5.89 |
| 28 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 22.49 |
| 29 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 175 |
| 30 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 450 | 132.4 |
| 31 | 耗氧量 | mg/L | 3.0 | 1.52 |

表2

| 序号 | 检测项目 | 计量单位 | 《生活饮用水卫生标准》 GB5749—2006标准限值 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 挥发酚类 | mg/L | 0.002 | ＜0.002 |
| 33 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | ＜0.050 |
| 34 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.025 |
| 35 | 总β放射性 | Bq/L | 1.0 | 0.100 |
| 36 | 二氧化氯 | mg/L | 0.5 | 0.12 |
| 37 | 氨氮 | mg/L | 0.5 | 0.13 |
| 38 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.1682 |

曹寨水厂出厂水全分析检测结果

表1

| 序号 | 检测项目 | 计量单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749—2006标准限值 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 3 |
| 2 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |
| 3 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |
| 4 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |
| 5 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.002 |
| 6 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.0005 |
| 7 | 铬（六价） | mg/L | 0.05 | <0.004 |
| 8 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.0025 |
| 9 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.0001 |
| 10 | 硒 | mg/L | 0.01 | <0.0004 |
| 11 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
| 12 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.17 |
| 13 | 硝酸盐氮（以N计） | mg/L | 10 | 1.12 |
| 14 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.03072 |
| 15 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | 0.00017 |
| 16 | 色度 | 铂钴色度单位 | 15 | 5 |
| 17 | 浊度 | NTU | 1.0 | 0.06 |
| 18 | 臭和味 |  | 无异臭，无异味 | 无 |
| 19 | 肉眼可见物 |  | 无 | 无 |
| 20 | pH |  | 6.5—8.5 | 7.99 |
| 21 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.015 |
| 22 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.025 |
| 23 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.0025 |
| 24 | 铜 | mg/L | 1.0 | <0.011 |
| 25 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.025 |
| 26 | 氯化物 | mg/L | 250 | 5.58 |
| 27 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 21.08 |
| 28 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 150 |
| 29 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 450 | 131.6 |
| 30 | 耗氧量 | mg/L | 3.0 | 1.39 |
| 31 | 挥发酚类 | mg/L | 0.002 | <0.002 |
| 32 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | <0.050 |

表2

| 序号 | 检测项目 | 计量单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749—2006 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.070 |
| 34 | 总β放射性 | Bq/L | 1.0 | 0.154 |
| 35 | 氯气及游离氯制剂 | mg/L | 出厂水0.3-4 | 0.7 |
| 36 | 氨氮 | mg/L | 0.5 | 0.13 |
| 37 | 贾第鞭毛虫 | 个/10L | <1 | 0 |
| 38 | 隐孢子虫 | 个/10L | <1 | 0 |
| 39 | 锑 | mg/L | 0.005 | 0.0012 |
| 40 | 钡 | mg/L | 0.7 | 0.15 |
| 41 | 铍 | mg/L | 0.002 | <0.0002 |
| 42 | 硼 | mg/L | 0.5 | <0.20 |
| 43 | 钼 | mg/L | 0.07 | <0.005 |
| 44 | 镍 | mg/L | 0.02 | <0.005 |
| 45 | 银 | mg/L | 0.05 | <0.0025 |
| 46 | 铊 | mg/L | 0.0001 | 0.00002 |
| 47 | 氯化氰（以CN计） | mg/L | 0.07 | <0.01 |
| 48 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00004 |
| 49 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00490 |
| 50 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.04 |
| 51 | 1,2二氯乙烷 | mg/L | 0.03 | <0.0001 |
| 52 | 二氯甲烷 | mg/L | 0.02 | 0.0116 |
| 53 | 三卤甲烷 | mg/L | 1 | 0.59421 |
| 54 | 1，1，1三氯乙烷 | mg/L | 2 | <0.01 |
| 55 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.02 |
| 56 | 三氯乙醛 | mg/L | 0.01 | <0.001 |
| 57 | 2，4，6三氯酚 | mg/L | 0.2 | <0.00054 |
| 58 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.0001 |
| 59 | 七氯 | mg/L | 0.0004 | <0.00001 |
| 60 | 马拉硫磷 | mg/L | 0.25 | <0.00002 |
| 61 | 五氯酚 | mg/L | 0.009 | <0.00027 |
| 62 | 六六六 | mg/L | 0.005 | <0.00001 |
| 63 | 六氯苯 | mg/L | 0.001 | <0.0002 |
| 64 | 乐果 | mg/L | 0.08 | <0.00001 |
| 65 | 对硫磷 | mg/L | 0.003 | <0.00001 |
| 66 | 灭草松 | mg/L | 0.3 | <0.0001 |
| 67 | 甲基对硫磷 | mg/L | 0.02 | <0.00001 |

表3

| 序号 | 检测项目 | 计量单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749—2006 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | 百菌清 | mg/L | 0.01 | <0.0002 |
| 69 | 呋喃丹 | mg/L | 0.007 | <0.000125 |
| 70 | 林丹 | mg/L | 0.002 | <0.0002 |
| 71 | 毒死蜱 | mg/L | 0.03 | <0.0002 |
| 72 | 草甘膦 | mg/L | 0.7 | <0.003 |
| 73 | 莠法津 | mg/L | 0.002 | <0.0005 |
| 74 | 溴氰菊酯 | mg/L | 0.02 | <0.0001 |
| 75 | 2,4-滴 | mg/L | 0.03 | <0.0001 |
| 76 | 滴滴滴 | mg/L | 0.001 | <0.00001 |
| 77 | 乙苯 | mg/L | 0.3 | <0.001 |
| 78 | 二甲苯(总量) | mg/L | 0.5 | <0.001 |
| 79 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | 0.03 | <0.001 |
| 80 | 1,2二氯乙烯 | mg/L | 0.05 | <0.001 |
| 81 | 1，2一二氯苯 | mg/L | 1 | <0.0001 |
| 82 | 1，4一二氯苯 | mg/L | 0.3 | <0.0001 |
| 83 | 三氯乙烯 | mg/L | 0.07 | <0.00001 |
| 84 | 三氯苯(总量) | mg/L | 0.02 | <0.0001 |
| 85 | 六氯丁二烯 | mg/L | 0.0006 | <0.0001 |
| 86 | 丙烯酰胺 | mg/L | 0.0005 | <0.00005 |
| 87 | 四氯乙烯 | mg/L | 0.04 | 0.00051 |
| 88 | 甲苯 | mg/L | 0.7 | <0.001 |
| 89 | 邻苯二甲酸二(2-乙己基)酯 | mg/L | 0.008 | <0.0002 |
| 90 | 环氧氯丙烷 | mg/L | 0.0004 | <0.0002 |
| 91 | 苯 | mg/L | 0.01 | <0.001 |
| 92 | 苯乙烯 | mg/L | 0.02 | <0.001 |
| 93 | 苯(a)并芘 | mg/L | 0.00001 | <0.000001 |
| 94 | 氯乙烯 | mg/L | 0.005 | <0.001 |
| 95 | 氯苯 | mg/L | 0.3 | <0.0001 |
| 96 | 微囊藻毒素-LR | mg/L | 0.001 | <0.00006 |
| 97 | 硫化物 | mg/L | 0.02 | <0.02 |
| 98 | 钠 | mg/L | 200 | 5.55 |
| 99 | 敌敌畏 | mg/L | 0.001 | <0.00001 |

用户水龙头水检测结果

表1

| 序号 | 检测项目 | 计量单位 | 生活饮用水卫生标准GB5749-2006 标准限值 | 罗马阳光小区 | 欣馨家园 | 华丽小区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 2 | 未检出 | 未检出 |
| 2 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 3 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 4 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 5 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 6 | 镉 | mg/L | 0.005 | ＜0.0001 | <0.0001 | ＜0.0001 |
| 7 | 铬（六价） | mg/L | 0.05 | <0.004 | <0.004 | ＜0.004 |
| 8 | 铅 | mg/L | 0.01 | 0.003 | 0.004 | ＜0.001 |
| 9 | 汞 | mg/L | 0.001 | ＜0.0001 | <0.0001 | ＜0.0001 |
| 10 | 硒 | mg/L | 0.01 | ＜0.001 | <0.001 | ＜0.001 |
| 11 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | ＜0.002 | <0.002 | ＜0.002 |
| 12 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.21 | 0.19 | 0.18 |
| 13 | 硝酸盐氮（以N计） | mg/L | 10 | 0.90 | 0.92 | 0.94 |
| 14 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.02 | <0.02 | - |
| 15 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.02 | <0.02 | - |
| 16 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | -- | -- | 0.029 |
| 17 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | -- | - | ＜0.001 |
| 18 | 色度 | 铂钴色度 单位 | 15 | 3.4 | 3.5 | 3.5 |
| 19 | 浊度 | NTU | 1 | 0.13 | 0.16 | 0.20 |
| 20 | 臭和味 |  | 无异臭无异味 | 无 | 无 | 无 |
| 21 | 肉眼可见物 |  | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 22 | pH |  | 6.5-8.5 | 8.08 | 8.00 | 8.00 |
| 23 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.068 | 0.120 | 0.081 |
| 24 | 铁 | mg/L | 0.3 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| 25 | 锰 | mg/L | 0.1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| 26 | 铜 | mg/L | 1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| 27 | 锌 | mg/L | 1 | ＜0.05 | <0.05 | ＜0.05 |
| 28 | 氯化物 | mg/L | 250 | 8.4 | 8.6 | 8.6 |
| 29 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 19.9 | 20.1 | 20.6 |

表2

| 序号 | 检测项目 | 计量单位 |  | 生活饮用水卫生标准GB5749-2006 标准限值 |  |  | 罗马阳光小区 | 欣馨家园 | 华丽小区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 溶解性总固体 | mg/L |  | 1000 |  |  | 242 | 260 | 248 |
| 31 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L |  | 450 |  |  | 124.3 | 122.3 | 123.9 |
| 32 | 耗氧量 | mg/L |  | 3 |  |  | 1.45 | 1.18 | 1.50 |
| 33 | 挥发酚类 | mg/L |  | 0.002 |  |  | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 |
| 34 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L |  | 0.3 |  |  | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 |
| 35 | 氨氮 | mg/L |  | 0.5 |  |  | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| 36 | 总α放射性 |  | Bq/L |  | 0.5 | 0.023 |  | 0.020 | 0.018 |
| 37 | 总β放射性 |  | Bq/L |  | 1 | 0.083 |  | 0.076 | 0.058 |
| 38 | 余氯 |  | mg/L |  | ≥0.05 | -- |  | - | 0.16 |
| 39 | 二氧化氯 |  | mg/L |  | ≥0.02 | 0.11 |  | 0.10 | - |

二次供水检测结果

| 序号 | 检测项目 | 计量单位 | 生活饮用水卫生标准GB5749-2006 标准限值 | 欣馨家园 | 宇华名郡 | 龙祥华园 | 向阳华园 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | 未检出 | 2 | 未检出 |
| 2 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 3 | 铬（六价） | mg/L | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 |
| 4 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.22 |
| 5 | 硝酸盐氮以N计） | mg/L | 10 | 0.91 | 0.94 | 0.95 | 0.97 |
| 6 | 色度 | 铂钴色度单位 | 15 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.6 |
| 7 | 浊度 | NTU | 1 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.20 |
| 8 | 臭和味 |  | 无异臭，无异味 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 9 | 肉眼可见物 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 10 | pH |  | 6.5-8.5 | 8.03 | 8.09 | 8.03 | 8.00 |
| 11 | 铁 | mg/L | 0.3 | ＜0.05 | ＜0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 12 | 锰 | mg/L | 0.1 | ＜0.05 | ＜0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 13 | 氯化物 | mg/L | 250 | 9.1 | 8.8 | 8.8 | 8.9 |
| 14 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 20.6 | 21.2 | 21.2 | 21.3 |
| 15 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 450 | 123.9 | 124.3 | 120.3 | 123.3 |
| 16 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 1.23 | 1.44 | 1.57 | 1.55 |
| 17 | 氨氮 | mg/L | 0.5 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.03 |
| 18 | 亚硝酸盐氮 | mg/L | 1.00 | ＜0.001 | ＜0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 19 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.09 | - | - | - |
| 20 | 余氯 | mg/ L | ≥0.05 | - | 0.05 | 0.14 | 0.12 |