附件1：

	工程名称：大陈拦河闸

钢丝绳更换及护坡修复项目

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	拆除旧钢丝绳
	m
	1200

	2
	弧形卷扬启闭机新钢丝绳安装（钢丝绳规格： 34ZAB6*36WS）


	m
	1200

	3
	护坡砼砖破损部位修复
	㎡
	300

	4
	C30混凝土浇筑
	m3
	2


	          工程名称：化行闸水毁修复项目

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	河道土方开挖
	m3
	555

	2
	格宾石笼加固（钢管加固）
	t
	0.98

	3
	格宾石笼
	m3
	555

	4
	机械整平压实
	m2
	6945


